МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА № 30

«Золушка»

Коломенский район, Московская область,

п. Первомайский,  ул. Зеленая,  д.14                                    тел. 6- 173-875, galina.kosolapova@mail.ru

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий  МОДУ   детский сад общеразвивающего вида № 30 «Золушка»                                              ____________Г.П.Косолапова

приказ № 12    от 17.01. 2017 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

№ 2

Коломенский район

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта    - Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 30 « Золушка»

1.2. Адрес объекта   - 140450, Московская область, Коломенский район, п.Первомайский , ул.Зеленая д.14

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание  2 этажа, 1211 кв. м

1.4. Год постройки здания - 1987 , последнего капитального ремонта - нет

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего – июнь 2017г., капитального - нет

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения) - Муниципальное образовательное учреждение детский сад  общеразвивающего вида № 30  «Золушка» Коломенского муниципального района Московской области, краткое наименование – МДОУ детский сад общеразвивающего вида  № 30  « Золушка».

1.7. Юридический адрес организации (учреждения)  – 140450,  Московская область, Коломенский район, п.Первомайский ,  ул.Зеленая , д.14

1.8. Основание для пользования объектом – оперативное управление

1.9. Форма собственности -   государственная

1.10. Территориальная принадлежность  - муниципальная

1.11. Вышестоящая организация - Управление образования администрации Коломенского муниципального района.

1.12. Адрес вышестоящей организации- 140400, Московская область, г. Коломна,

ул. Ветеринарная, д.4, тел. 8(496)623-11-21

2. Характеристика деятельности организации на объекте

(по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности  - образование

2.2. Виды оказываемых услуг – дошкольное образование,   дополнительное образование.

2.3. Форма оказания услуг

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту - дети

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов - нет

2.6. Плановая мощность – 83/97

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида  - нет

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом - рейсовый автобус по маршруту № 22 №48, №50, №63  "Старая Коломна- п.Первомайский»

наличие     адаптированного     пассажирского    транспорта    к    объекту – нет.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта – 100 м

3.2.2. время движения (пешком) - 5 мин.

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути – нет.

3.2.4.   Перекрестки -  нерегулируемые.

3.2.5. Информация на пути следования к объекту – нет.

3.2.6. Перепады высоты на пути – нет.

Их обустройство для инвалидов на коляске - нет.

3.3. Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35-101-2001

| № | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта |
| --- | --- | --- |
| 1 | Все категории инвалидов и МГН | ДУ |
|  | в том числе инвалиды: |  |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | ВДН |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ВДН |
| 4 | с нарушениями зрения | ДУ |
| 5 | с нарушениями слуха | ДУ |
| 6 | с нарушениями умственного развития | А |

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| № | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов** |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДЧ-И (С, Г, У) |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДЧ-И (С, Г, У) |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДЧ-И (С, Г, У) |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДЧ-И (С, Г, У) |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ДЧ-И (С, Г, У) |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ДЧ-И (С, Г, У) |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДЧ-И (С, Г, У) |

** Указывается:

ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: __ МДОУ детский сад общеразвивающего вид № 30 « Золушка» доступно  частично избирательно (С, Г, У)

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

| № | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | Индивидуальное решение с ТСР |
| 2 | Вход (входы) в здание | Индивидуальное решение с ТСР |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | Индивидуальное решение с ТСР |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Индивидуальное решение с ТСР |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | Индивидуальное решение с ТСР |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | Индивидуальное решение с ТСР |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | Индивидуальное решение с ТСР |
| 8 | Все зоны и участки | Индивидуальное решение с ТСР |

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ __2016 – 2020  г.г. _

в рамках исполнения плана мероприятий по повышению доступности

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ________

_____ полная доступность 1 этажа и территории  для инвалидов (С, Г, У)

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)  доступно  частично избирательно (С, Г, У)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть): согласование

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта - нет

(наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата  14.02.2017г.

______ http://zolyshka30.ucoz.ru .

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от 17. 01.2017 г.

2. Акта обследования объекта: № акта 1 от 17. 01. 2017 г.

3. Решения Комиссии __ДЧ-И (С, Г, У) от  17. 01. 2017 г.

Приложение А3

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МДОУ детского сада общеразвивающего вида № 30 «Золушка»

___________Г.П.Косолапова

приказ № 12   от 17.01. 2017 г.

Анкета

(информация об объекте социальной инфраструктуры)

к паспорту доступности ОСИ

№  2

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта    - Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида№ 30 « Золушка»

1.2. Адрес объекта   - 140450, Московская область, Коломенский район, п.Первомайский , ул.Зеленая д.14

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание  2 этажа, 1211 кв. м

1.4. Год постройки здания - 1987 , последнего капитального ремонта - нет

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего – июнь 2017г., капитального - нет

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения) - Муниципальное образовательное учреждение детский сад  общеразвивающего вида № 30  « Золушка »Коломенского муниципального района Московской области, краткое наименование – МДОУ детский сад общеразвивающего вида  № 30  « Золушка».

1.7. Юридический адрес организации (учреждения)  – 140450,  Московская область, Коломенский район, п.Первомайский , ул.Зеленая , д14

1.8. Основание для пользования объектом – оперативное управление

1.9. Форма собственности -   государственная

1.10. Территориальная принадлежность  - муниципальная

1.11. Вышестоящая организация - Управление образования администрации Коломенского муниципального района.

1.12. Адрес вышестоящей организации- 140400, Московская область, г. Коломна,

ул. Ветеринарная, д.4, тел. 8(496)623-11-21

2. Характеристика деятельности организации на объекте

(по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности  - образование

2.2. Виды оказываемых услуг – дошкольное образование, , дополнительное образование.

2.3. Форма оказания услуг

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту - дети

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов - нет

2.6. Плановая мощность – 83/97

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида  - нет

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом - рейсовый автобус по маршруту № 22 №48, №50,№63 «Старая Коломна- п.Первомайский»

наличие     адаптированного     пассажирского    транспорта    к    объекту – нет.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта – 100 м

3.2.2. время движения (пешком) - 5 мин.

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути – нет.

3.2.4.   Перекрестки -  нерегулируемые.

3.2.5. Информация на пути следования к объекту – нет.

3.2.6. Перепады высоты на пути – нет.

Их обустройство для инвалидов на коляске - нет.

3.3. Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35-101-2001

| № | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта |
| --- | --- | --- |
| 1 | Все категории инвалидов и МГН | ДУ |
|  | в том числе инвалиды: |  |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | ВДН |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ВДН |
| 4 | с нарушениями зрения | ДУ |
| 5 | с нарушениями слуха | ДУ |
| 6 | с нарушениями умственного развития | А |

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

| № | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | Индивидуальное решение с ТСР |
| 2 | Вход (входы) в здание | Индивидуальное решение с ТСР |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | Индивидуальное решение с ТСР |
| 4 | Зона целевого назначения (целевого посещения объекта) | Индивидуальное решение с ТСР |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | Индивидуальное решение с ТСР |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | Индивидуальное решение с ТСР |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | Индивидуальное решение с ТСР |
| 8 | Все зоны и участки | Индивидуальное решение с ТСР |

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ согласовано:

Косолапова Г.П., заведующий МДОУ детский сад общеразвивающего вида № 30 « Золушка »  8(496)617-38-75

_________________________________________________________________________________________

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)

Приложение А 4

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель органа местного

самоуправления (зам по соц. вопросам)

________________________________

«______» _________________2017г.

Акт обследования

объекта социальной инфраструктуры

к паспорту доступности ОСИ

№ 2

| Коломенский муниципальный район (наименование территориального образования субъекта РФ) | ._____._______. 2017 г. |
| --- | --- |

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта    - Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 30 « Золушка»

1.2. Адрес объекта   - 140450, Московская область, Коломенский район, п.Первомайский , ул.Зеленая д.14

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание  2 этажа, 1211 кв. м

1.4. Год постройки здания - 1987 , последнего капитального ремонта - нет

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего – июнь 2017г., капитального - нет

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения) - Муниципальное образовательное учреждение детский сад  общеразвивающего вида № 30  « Золушка »Коломенского муниципального района Московской области, краткое наименование – МДОУ детский сад общеразвивающего вида  № 30  « Золушка».

1.7. Юридический адрес организации (учреждения)  – 140450,  Московская область, Коломенский район, п.Первомайский , ул.Зеленая , д14

1.8. Основание для пользования объектом – оперативное управление

1.9. Форма собственности -   государственная

1.10. Территориальная принадлежность  - муниципальная

1.11. Вышестоящая организация - Управление образования администрации Коломенского муниципального района.

1.12. Адрес вышестоящей организации- 140400, Московская область, г. Коломна,

ул. Ветеринарная, д.4, тел. 8(496)623-11-21

2. Характеристика деятельности организации на объекте

(по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности  - образование

2.2. Виды оказываемых услуг – дошкольное образование, , дополнительное образование.

2.3. Форма оказания услуг

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту - дети

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов - нет

2.6. Плановая мощность – 83/97

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида  - нет

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом - рейсовый автобус по маршруту № 22 №48.№50,№63.» Старая Коломна- п.Первомайский»

наличие     адаптированного     пассажирского    транспорта    к    объекту – нет.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта – 100 м

3.2.2. время движения (пешком) - 5 мин.

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути – нет.

3.2.4.   Перекрестки -  нерегулируемые.

3.2.5. Информация на пути следования к объекту – нет.

3.2.6. Перепады высоты на пути – нет.

Их обустройство для инвалидов на коляске - нет.

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

| № | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)* |
| --- | --- | --- |
| 1. | Все категории инвалидов и МГН | ДУ |
|  | в том числе инвалиды: |  |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | ВДН |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ВДН |
| 4 | с нарушениями зрения | ДУ |
| 5 | с нарушениями слуха | ДУ |
| 6 | с нарушениями умственного развития | А |

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| № п/п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов** | Приложение |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | № на плане | № фото |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДЧ-И (С, Г,У) |  |  |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДЧ-И (С, Г,У) |  | 1,2 |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДЧ-И (С, Г, У) |  |  |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДЧ-И (С, Г, У) |  |  |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ДЧ-И (С, Г, У) |  |  |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ДЧ-И (С, Г, У) |  |  |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДЧ-И (С, Г, У) |  |  |

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. Итоговое  заключение о состоянии доступности ОСИ: МДОУ детский сад общеразвивающего вида № 30 « Золушка» ДЧ-И   (С, Г,У)

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

| № | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | Индивидуальное решение с ТСР |
| 2 | Вход (входы) в здание | Индивидуальное решение с ТСР |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | Индивидуальное решение с ТСР |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Индивидуальное решение с ТСР |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | Индивидуальное решение с ТСР |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | Индивидуальное решение с ТСР |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | Индивидуальное решение с ТСР |
| 8. | Все зоны и участки | Индивидуальное решение с ТСР |

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: 2016-2020г.г. по мере поступления денежных средств

в рамках исполнения  плана по повышению доступности

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: доступность объекта для инвалидов С, Г,У.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) ДЧ-И (С, Г,У)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии _____________________________________________________________

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

_______________________________________________________________________________________

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией  (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов _________________________________;

4.4.6. другое ______________________________________________________________________________

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается ______________________________________

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата  17.01.2017г.__ http://zolyshka30.ucoz.ru .____

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Приложения:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту                                     на  2 л.

2. Входа (входов) в здание                                                        на 2 л.

3. Путей движения в здании                                                     на  2л.

4. Зоны целевого назначения объекта                                        на 0 л.

5. Санитарно-гигиенических помещений                                  на 2 л.

6. Системы информации (и связи) на объекте                            на 1 л.

7.Результаты фотофиксации на объекте                                     на 2 л.

8.Поэтажные планы, паспорт БТИ                                             на 2 л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) _____________________

_________________________________________________________________________________________

Руководитель рабочей группы

заведующий Г.П.Косолапова                                      _____________________

(Должность, Ф.И.О.)                                                       (Подпись)

Члены рабочей группы:

Муз.руководитель Л.А.Юркина                                   _________________

(Должность, Ф.И.О.)                                                       (Подпись)

Педагог психолог И.В Семина                                         _________________

(Подпись)

Учитель - логопед К.А Вишнякова.                                     _________________

(Должность, Ф.И.О.)                                                       (Подпись)

Зам  заведующего по безопасности А.И.Королев                _________________

(Должность, Ф.И.О.)                                                        (Подпись)

Воспитатель -_Председатель ПК Климова Е.А                  _________________

(Должность, Ф.И.О.)                                                       (Подпись)

Приложение 1

к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ

от 17.01. 2017 г. № 2

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)__прилегающей территории МОУ

Наименование объекта, адрес - Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 30 « Золушка»

1.2. Адрес объекта   - 140450, Московская область, Коломенский район, п.Первомайский , ул.Зеленая д.14

| № | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 1.1 | Вход (входы) на территорию | есть |  |  | Отсутствие таблички с шрифтом Брайля, тактильных пиктограмм | ДЧ-И (С, Г, У) | Приобретение и установка | ТР |
| 1.2 | Путь (пути) движения на территории | есть |  |  | Отсутствие прорезиненной плитки | ДЧ-И (С, Г, У) | может быть выполнено лишь в порядке капитального ремонта или реконструкции | ТР |
| 1.3 | Лестница (наружная) | есть |  | 2 | Отсутствие тактильной ленты и ограничений на ступени | ДЧ-И ( С, Г, У) | Приобретение и установка | ТР |
| 1.4 | Пандус (наружный) | нет |  |  | Отсутствие пандуса | Х | может быть выполнено лишь в порядке капитального ремонта или реконструкции | КР |
| 1.5 | Автостоянка и парковка | есть |  | 2 | Отсутствие знака автостоянки и парковки | ДЧ-И (С, Г, У) | может быть выполнено лишь в порядке капитального ремонта или реконструкции | Индивидуальное решение с ТСР |
| 1.6 | Общие требования к зоне | Зона 4 «Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)». |  |  | специально выделенной зоны или участка | ДЧ-И (С, Г, У) | доступность мест целевого назначения объекта и путей движения к ним | Индивидуальное решение с ТСР |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Зона 4 «Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)». | ДЧ-И (С, Г, У) |  | 1,2 | Индивидуальное решение с ТСР |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:   ДЧ-И  (С, Г, У)

Приложение 2

к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ

от 17.01. 2017 г. № 2

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание :

Наименование (вид) объекта    - Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вид а№ 30 « Золушка»

1.2. Адрес объекта   - 140450, Московская область, Коломенский район, п.Первомайский , ул.Зеленая д.14

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 2.1 | Лестница (наружная) | есть |  | 2 | Отсутствие тактильных пиктограмм | ДЧ-И ( С, Г, У) | Приобретение и установка | ТР |
| 2.2 | Пандус (наружный) | нет |  |  | Отсутствие пандуса и перил | ДЧ-И (С, Г,У) | может быть выполнено лишь в порядке капитального ремонта или реконструкции | КР |
| 2.3 | Входная площадка (перед дверью) | нет |  |  | Отсутствие прорезиненной плитки, отсутствие тактильной ленты и ограничений на ступени | ДЧ-И (С, Г, У) | Приобретение и установка | ТР |
| 2.4 | Дверь (входная) | есть |  | 1 |  | ДЧ-И (С, Г, У) | может быть выполнено лишь в порядке капитального ремонта или реконструкции. | КР |
| 2.5 | Тамбур | нет |  |  | Узкий проход, отсутствие пандуса | ДЧ-И (С, Г, У) | может быть выполнено лишь в порядке капитального ремонта или реконструкции. | Индивидуальное решение с ТСР |
|  | Общие требования к зоне |  |  |  | Отсутствие специально выделенной зоны или участка | ДЧ-И ( С, Г, У) | доступность мест целевого назначения объекта и путей движения к ним | Индивидуальное решение с ТСР |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности*(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)**к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Зона 4 «Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)». | ДЧ-И (С, Г, У) |  | 1,2 | Индивидуальное решение с ТСР |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: ДЧ-И ( С, Г, У )

Приложение 3

к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ

от 17.01. 2017 г. № 2

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

(наименование объекта, адрес)  Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 30 « Золушка»

1.2. Адрес объекта   - 140450, Московская область, Коломенский район, п.Первомайский , ул.Зеленая д.14

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 3.1 | Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон) | нет |  | 4 | Отсутствие тактильных пиктограмм | ДЧ-И (С, Г, У) | Приобретение и установка | ТР |
| 3.2 | Лестница (внутри здания) | нет |  | 4 | Отсутствие тактильных пиктограмм, тактильной ленты, ограничений на ступенях | ДЧ-И ( С, Г, У) | Приобретение и установка | ТР |
| 3.3 | Пандус (внутри здания) | нет |  |  | Необходим | ДЧ-И (С,Г,У) | Может быть выполнено в порядке капитального ремонта | КР |
| 3.4 | Дверь | нет |  | 5 | Отсутствие тактильных пиктограмм | ДЧ-И ( С, Г, У) | Приобретение и установка | ТР |
| 3.5 | Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности) | нет |  |  | Отсутствие тактильных пиктограмм, тактильной ленты | ДЧ-И (С, Г, У) | Приобретение и установка | ТР |
|  | Общие требования к зоне | Зона 4 «Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)». |  |  | Отсутствие специально выделенной зоны или участка | ДЧ-И (С, Г, У) | Приобретение и установка | ТР |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)**к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Зона 4 «Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)». | ДЧ-И ( С, Г, У) |  | 3 | Индивидуальное решение с ТСР |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:  ДЧ-И  ( С,  Г, У )

Приложение 5

к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ

от 17.01. 2017 г. № 2

I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

Наименование (вид) объекта    Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 30 « Золушка»

1.2. Адрес объекта   - 140450, Московская область, Коломенский район, п.Первомайский , ул.Зеленая д.14

| № | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 5.1 | Туалетная комната | нет |  |  |  | ДЧ-И (С, Г, У) | Может быть выполнено в порядке капитального ремонта | Индивидуальное решение с ТСР |
| 5.2 | Душевая/ ванная комната | нет |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 | Бытовая комната (гардеробная) | нет |  |  |  | ДЧ-И (С, Г, У) | Может быть выполнено в порядке капитального ремонта | Индивидуальное решение с ТСР |
|  | Общие требования к зоне | Зона 4 «Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)». |  |  | Отсутствие специально выделенной зоны или участка | ДЧ-И (С, Г, У) | Доступность мест целевого назначения объекта и путей движения к ним | Индивидуальное решение с ТСР |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности*(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)**к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Зона 4 «Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)». | ДЧ-И (С, Г, У) |  |  | Индивидуальное решение с ТСР |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:  ДЧ-И (С, Г, У )

Приложение 6

к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ

от 17.01. 2017 г. № 2

I Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

Наименование (вид) объекта    - Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 30 « Золушка»

1.2. Адрес объекта   - 140450, Московская область, Коломенский район, п.Первомайский , ул.Зеленая д.14

| № | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 6.1 | Визуальные средства | Есть по пожарной безопасности |  | 1-5 | Отсутствие табличек с шрифтом Брайля | ДЧ-И (С, Г, У) | Приобретение и установка | ТР |
| 6.2 | Акустические средства | Есть Пожарная сигнализация (говорит) |  |  | Дальнейшая модернизация | ДЧ-И (С, Г, У) | Приобретение и установка | Индивидуальные решения с ТСР |
| 6.3 | Тактильные средства | нет |  |  | Отсутствие тактильных пиктограмм | ДЧ-И (С, Г, У) | Приобретение и установка | ТР |
|  | Общие требования к зоне | Зона 4 «Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)». |  |  | специально выделенной зоны или участка | ДЧ-И ( С, Г, У) | Доступность мест целевого назначения объекта и путей движения к ним | Индивидуальное решение с ТСР |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Зона 4 «Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)». | ДЧ-И ( С,Г, У) |  |  | Текущий ремонт, Индивидуальное решение с ТСР |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:  ДЧ-И  ( С, Г, У)

Приложение  А 5

Адресная программа (план) адаптации объектов социальной инфраструктуры

и обеспечения доступности услуг для инвалидов и других МГН

на территории Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 30 « Золушка»

1.2. Адрес объекта   - 140450, Московская область, Коломенский район, п.Первомайский , ул.Зеленая д.14

на __2017__год

| № | Наименование объекта и название организации, расположенной на объекте | Адрес объекта | № паспорта доступности объекта | Плановые работы | Ожидаемый результат (по состоянию доступности)*** | Финансирование | Ответственный исполнитель соисполнители | Дата текущего контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Содержание работ* | Вид** работ |  | Объем, тыс. руб. | Источник |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 30 «Золушка» | 140450, Московская область, Коломенский район, п.Первомайский , ул.Зеленая д.14 , |  | Индивидуальное решение ТСР, текущий ремонт | ТР | ДЧ-И (С, Г, У) |  |  | Заведующий Г.П.Косолапова |  |

Примечание: структура (разделы) адресной программы (плана) формируются аналогично структуре Реестра ОСИ

* - указываются мероприятия в соответствии с управленческим решением – «Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта» Паспорта ОСИ

** - указывается вид работы в соответствии с классификатором:

ТР – текущий ремонт

ПСД – подготовка проектно-сметной документации

Стр. – строительство

КР – капитальный ремонт

Рек – реконструкция

Орг. – организация альтернативной формы обслуживания и др. орг. мероприятия

*** - указывается: ДП-В - доступен полностью всем;  ДП-И  (К, О, С, Г, У) - доступен полностью избирательно (указать, каким категориям инвалидов); ДЧ-В  - доступен частично всем; ДЧ-И  (К, О, С, Г, У) – доступен частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно (ДУ-В или ДУ-И)

Приложение А 6

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ

адресной программы (плана) адаптации объектов социальной инфраструктуры

и обеспечения доступности услуг для инвалидов и других МГН

на территории Муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада общеразвивающего вида № 30 « Золушка »

140450, Московская область, Коломенский район, п.Первомайский , ул.Зеленая д.14

за  2016 год

| № | Наименование объекта и название организациирасположенной на объекте | Адрес объекта | № паспорта доступности объекта | Выполненные работы | Оценка результата (по состоянию доступности) *** | Фактические затраты | Причины невыполнения | Заключение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Содержание работ* | Оценка работ** |  | Объем, тыс.руб. | Оценка**** |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 30 « Золушка» | 140450, Московская область, Коломенский район, п.Первомайский , ул.Зеленая д.14 , |  | Индивидуальное решение ТСР, текущий ремонт | Перенос на 2017г. | ДЧ-И (С, Г, У) | 0 | Не выделено | Отсутствие финансирования |  |

* - указываются фактически выполненные мероприятия на объекте

** - оценивается объем выполненной работы в сравнении с плановыми работами: полностью; частично; перенесено на следующий период; выполнено сверх плана

*** - указывается: ДП-В - доступен полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступен полностью избирательно (указать, каким категориям инвалидов); ДЧ-В  - доступен частично всем; ДЧ-И  (К, О, С, Г, У) – доступен частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно (ДУ-В или ДУ-И)

**** - оценивается в сравнении с плановыми показателями: полностью, частично, не выделено, с дополнительным финансированием

Приложение 7

| ФОТО № 1 | ФОТО № 2 |
| --- | --- |
| ФОТО № 3 | ФОТО № 4 |
| ФОТО № 5 |